Załącznik nr 1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA CENOWA – SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA |
| --- | --- |

przedmiot zamówienia: chemia basenowa na 2022 r.

| lp. | nazwa towaru | nazwa własna środka | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | podatek | wartość brutto (kol. 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | stawka (%) | kwota |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Niskokorozyjny korektor ph do automatycznego dozowania wody basenowej, poprzez pompkę dozującą, - na bazie kwasu siarkowego ok. 45% oraz 2-(prop-2-yn-1-yloksy)etanol i kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarbowsylowy |  | kg | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Korektor ph minus 50% do obniżania wody |  | kg | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny środek do usuwania zmętnień w wodzie i instalacjach uzdatniania wody w basenach kąpielowych - zawierający chlorek wodorotlenku glinu 2,5 – 10% (Koagulant w płynie lub równoważny) |  | kg | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stabilizowany środek do uzdatniania wody basenowej na bazie podchlorynu sodu, zawierający 12,5%-16% aktywnego chloru Produkt biobójczy. (Stabilizowany Podchloryn sodu lub równoważny) |  | kg | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Niepieniący środek do zwalczania glonów, bakterii i wirusów w basenach kąpielowych oraz zapobiegania ich powstaniu - zawierający polimeryczny IV rzędowy chlorek amonu 7,4g na 100g Produkt biobójczy. (antyglon super lub równoważny) |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat chlorowy w postaci granulatu (nie tabletki) do dezynfekcji wody w basenie, do chlorowania szokowego, - zawierający podchloryn wapnia zawartość aktywnego chloru min. 65% Produkt biobójczy (Chemochlor CH lub równoważny) |  | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik analityczny do badania zawartości wolnego chloru w wodzie (tabletki) (Fotometr DPD No 1 lub równoważny) |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik analityczny do badania zawartości chloru całkowitego w wodzie (tabletki) (Fotometr DPD No 3 lub równoważny) |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik analityczny do badania ph wody (tabletki) (Phenol PH-Red lub równoważny) |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Środek czyszczący w postaci żelu do krawędzi basenu na linii wody oraz rynny przelewowej - zawiera wodorotlenek sodu 5% - 10% (Randklar A żel lub równoważny) |  | litr | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Niepieniący środek do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym i przeciw glonom, zawierający min. 34% IV rzędowego chlorku amonu Produkt biobójczy. (Alba super lub równoważny) |  | kg | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat w postaci granulatu do obniżania poziomu chloru w wodzie basenowej (środek redukujący) - zawierający Tiosiarczan sodu min. 95% (Chlor Stop lub równoważny) |  | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stabilizowany roztwór ditlenku chloru (5%) Produkt biobójczy (Armex 5 lub równoważny) + aktywator |  | litr | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Środek do regeneracji zmiękczaczy wody (tabletki solne) -zawierający chlorek sodu – co najm. 99,5% |  | kg | 9 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |

data: .............................................               		                                                                            	  .....................................................

pieczątka i podpis Oferenta

Wszystkie nazwy własne środków czystości i art. przemysłowych w ofercie cenowej  są podane przykładowo i określają jedynie minimalne parametry jakościowe oraz wymagany standard. Mogą być zastąpione przez inne równoważne (takie same lub lepsze), jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Oferencie.

Proszę zaparafować każdą stronę.